Interventi impiantistici manutentivi eseguiti all'ippodromo Caprilli

- Elettrici
  - sostituzione quadro power center, sostituzione dei corpi illuminanti zona pubblico e scuderie, ripristino dell'illuminazione sul camminamento dalle stalle al tondino, ripristino alimentazioni e quadristica per impianto di irrigazione della pista, ripristino alimentazioni picchetti scommesse e rifunzionalizzazione delle linee dati per picchetti e totalizzatore, riparazione plafoniere sulle gradinate e sui settori, ripristino alimentazione di media tensione lato Randaccio e aumento di potenza per la parte di bassa tensione lato via dei Pensieri, revisione di tutti i quadri di bassa tensione e delle relative protezioni.
- Meccanici
  - Rifunzionalizzazione sistema idrico di irrigazione della pista con accumulo e revisione di tutte le pompe, revisione completa di tutti i bagni e ripristino delle parti non funzionanti, riparazione perdita su anello centrale irrigazione, riparazione condizionatori settore direzione e CED, sostituzione impianto si spinta per fognatura nera, controllo delle condotte di scarico trasversali, sostituzione autoclave direzione.
- Antincendio
  - Riparazione perdita su tubazione principale, revisione gruppo antincendio e accumulo, sostituzione di tutte le cassette e di tutti gli idranti lato scuderie.
- Trasmissione dati
  - Revisione di tutti i collegamenti di rete, sostituzione di media converter e switch, riparazione access point, richiesta di attivazione di nuova linea internet.

Inoltre è stata implementata l'illuminazione della pista sia in configurazione fissa su pali, che mobile, con torri faro a noleggio.

E' stato eseguito un importante intervento di restauro delle biglietterie di viale Italia e dei cancelli storici, oltre alla revisione e ristrutturazione delle gabbie di partenza.